## Galactic
35.3
МОДЕЛЬ | ТИП БЛОКА | НАИМЕНОВАНИЕ БЛОКА | ПРОИЗВОДИ-ТЕЛЬНОСТЬ | Потребляемая Мощность | Коэффициент эффективности | МИЦ, грн.
|  |  | Охлаждение, Вт | Охлаждение, Вт | EER (по холоду)
|  |  | Нагрев, Вт | Нагрев, Вт | COP (по теплу)
Сплит-системы настенного типа инверторные (холод-тепло)
Модели Scandic INVERTER. Фреон R32. Класс энергоэффективности "А+++", функция "I Feel", управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с ПДУ, защита от скачков напряжения, самодиагностика, самоочистка, 24-часовой таймер, авторестарт, генератор отрицательных ионов, WI-FI, Compount фильтр. Golden Fin. Подогрев картера компрессора и поддона. Электронный ТРВ. Компрессор двойного сжатия. Работа на обогрев при температуре -30⁰С.
Модель | ТИП БЛОКА | НАИМЕНОВАНИЕ БЛОКА | Производительность Вт | Потребляемая мощность Вт | SEER / SCOP | МИЦ, грн.
GKZ10SH-W | внутр. | GKZ10SH-W | 2637(912~4396) | 600(52~1550) | 8.5 | 26387
| наруж. | GCZ10SH-W | 2857(790~6300) | 646(140~2100) | 4.6
GKZ12SH-W | внутр. | GKZ12SH-W | 3517(927~4748) | 977(53~1590) | 8.1 | 27137
| наруж. | GCZ12SH-W | 3517(979~6500) | 1095(167~2130) | 4.6
Модели Orient INVERTER. Фреон R410. Класс энергоэффективности "А+", функция "I Feel", управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с ПДУ, защита от скачков напряжения, самодиагностика, самоочистка, 24-часовой таймер, авторестарт, генератор отрицательных ионов, WI-FI, Compount фильтр. Golden Fin. Работа на обогрев при температуре -15⁰С.
Модель | ТИП БЛОКА | НАИМЕНОВАНИЕ БЛОКА | Производительность Вт | Потребляемая мощность Вт | EER / COP | МИЦ, грн.
GKZ09HF-S | внутр. | GKZ 09HF-S | 2640(1173~3226) | 822(100~1250) | 3.21 | 17429
| наруж. | GCZ 09HF-S | 2640(909~3754) | 731(140~1340) | 3.61
GKZ12HF-S | внутр. | GKZ 12HF-S | 3226(1290~3842) | 1004(130~1280) | 3.21 | 18974
| наруж. | GCZ 12HF-S | 3519(1056~4047) | 974(180~1220) | 3.61
GKZ18HF-S | внутр. | GKZ 18HF-S | 5279(1818~6126) | 1755(140~2360) | 3.01 | 32653
| наруж. | GCZ 18HF-S | 5279(1302~6387) | 1505(200~2410) | 3.51
GKZ24HF-S | внутр. | GKZ 24HF-S | 7038(2669~7889) | 2344(240-3030) | 3.00 | 42360
| наруж. | GCZ 24HF-S | 7331(1613~8798) | 2282(260-3140) | 3.21
Модели Proxima INVERTER. Фреон R410. Класс энергоэффективности "А+", функция "I Feel", управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с ПДУ, защита от скачков напряжения, самодиагностика, самоочистка, 24-часовой таймер, авторестарт, генератор отрицательных ионов, WI-FI ready, Compount фильтр. Golden Fin. Работа на обогрев при температуре -15⁰С.
Модель | ТИП БЛОКА | НАИМЕНОВАНИЕ БЛОКА | Производительность Вт | Потребляемая мощность Вт | EER / COP | МИЦ, грн.
GKZ09M-S | внутр. | GKZ 09M-S | 2640(1173~3226) | 822(100~1250) | 3.21 | 15223
| наруж. | GCZ 09M-S | 2640(909~3754) | 731(140~1340) | 3.61
GKZ12M-S | внутр. | GKZ 12M-S | 3226(1290~3842) | 1004(130~1280) | 3.21 | 17209
| наруж. | GCZ 12M-S | 3519(1056~4047) | 974(180~1220) | 3.61
GKZ18M-S | внутр. | GKZ 18M-S | 5279(1818~6126) | 1755(140~2360) | 3.01 | 30446
| наруж. | GCZ 18M-S | 5279(1302~6387) | 1505(200~2410) | 3.51
GKZ24M-S | внутр. | GKZ 24M-S | 7038(2669~7889) | 2344(240-3030) | 3.00 | 41478
| наруж. | GCZ 24M-S | 7331(1613~8798) | 2282(260-3140) | 3.21
Мульти-сплит системы настенного типа инверторные (холод-тепло) R410
Модели INVERTER. Класс энергоэффективности "А++", функция "I Feel", защита от скачков напряжения, самодиагностика, самоочистка, 24-часовой таймер, авторестарт, генератор отрицательных ионов, фильтр 4 в 1, активный карбоновый фильтр
Модель | ТИП БЛОКА |  | Производительность | Потребляемая мощность | SEER / SCOP | МИЦ, грн.
GMZ2-14H-S | наруж. | Подключения до 2 внутренних блоков | 4100(1400~5500) | 1150(330~1900) | 6.35 | 20959
|  |  | 4005(900~5000) | 1100(200~1600) | 4
GMZ2-18H-S | наруж. | Подключения до 2 внутренних блоков | 5200(1800~6500) | 1520(390~2200) | 6.5 | 23210
|  |  | 6000(1400~6300) | 1500(290~2300) | 4.05
GMZ3-24H-S | наруж. | Подключения до 3 внутренних блоков | 7000(2400~8000) | 1800(660~2900) | 7.1 | 39007
|  |  | 8400(2100~9200) | 2200(600~2900) | 4.1
GMZ4-28H-S | наруж. | Подключения до 4 внутренних блоков | 8200(2900~9000) | 2200(760~3000) | 7.2 | 43993
|  |  | 9000(2500~10000) | 2200(700~3300) | 4.1
GMZ4-36H-S | наруж. | Подключения до 4 внутренних блоков | 10000(3000~11000) | 3100(1000~3800) | 7.2 | 47214
|  |  | 11000(3000~12000) | 2800(1000~4000) | 4.01
GKM09H-S | внутр. | настенный | 2600 | 42 |  | 6133
2800
GKM12H-S | внутр. | настенный | 3500 | 44 |  | 6310
3800
GKM18H-S | внутр. | настенный | 5000 | 70 |  | 7104
5300
Канальные блоки. Возможность подмеса свежего воздуха, проводной пульт, дренажный насос и полипропиленовый фильтр в комплекте. Габариты (700+70)х190х600. Проводной пульт.
GDM09H-S | внутр. | канальный | 2600 | 44 | 6,35/9,52мм | 10634
|  |  | 3000 |  | 35/25dB(A)
GDM12H-S | внутр. | канальный | 3200 | 44 | 6,35/9,52мм | 10811
|  |  | 3700 |  | 35/25dB(A)
GDM18H-S | внутр. | канальный | 5000 | 66 | 6,35/12,7мм | 12223
|  |  | 5500 |  | 39/27dB(A)
Кассетные блоки. ИК пульт, дренажный насос и полипропиленовый фильтр в комплекте. Габариты 650x270x570 (панель 650x30x650). ИК Пульт.
GBM12H-S | внутр. | кассетный | 3500 | 70 | 6,35/9,52мм | 13238
|  |  | 4000 |  | 47/40dB(A)
Мульти-сплит системы настенного типа инверторные (холод-тепло) R32
Модели INVERTER. Класс энергоэффективности "А++", функция "I Feel", защита от скачков напряжения, самодиагностика, самоочистка, 24-часовой таймер, авторестарт, генератор отрицательных ионов, фильтр 4 в 1, активный карбоновый фильтр
Модель | ТИП БЛОКА |  | Производительность | Потребляемая мощность | SEER / SCOP | МИЦ, грн.
GMZ2-14H-W | наруж. | Подключения до 2 внутренних блоков | 4100(1400~5500) | 1000(330~1900) | 6.61 | 21445
|  |  | 4500(900~5600) | 1000(200~1600) | 4.1
GMZ2-18H-W | наруж. | Подключения до 2 внутренних блоков | 5200(1800~6600) | 1380(390~2200) | 7.21 | 23783
|  |  | 6000(1400~7200) | 1430(290~2300) | 4.1
GMZ3-24H-W | наруж. | Подключения до 3 внутренних блоков | 7200(2009~9650) | 1870(600~2660) | 6.8 | 40154
|  |  | 7920(2000~10000) | 2030(500~2967) | 4.01
GMZ4-28H-W | наруж. | Подключения до 4 внутренних блоков | 8200(2600~11500) | 2250(580~4000) | 7.01 | 45890
|  |  | 9000(2200~12000) | 2280(460~4000) | 4.05
GKM09H-W | внутр. | настенный | 2600 | 45 |  | 6663
2800
GKM12H-W | внутр. | настенный | 3500 | 44 |  | 6928
4000
Orient | Тип фреона | Макс. длина, м | Макс. перепад, м | Заводская заправка, м | Заводская заправка, кг | Дозаправка, г/м
GCZ09HF-S | R410A | 25 | 10 | 5 | 0.5 | 15
GCZ12HF-S |  | 25 | 10 | 5 | 0.7 | 15
GCZ18HF-S |  | 30 | 20 | 5 | 1.3 | 30
GCZ24HF-S |  | 50 | 25 | 5 | 1.85 | 30
Proxima | Тип фреона | Макс. длина, м | Макс. перепад, м | Заводская заправка, м | Заводская заправка, кг | Дозаправка, г/м
GCZ09M-S | R410A | 25 | 10 | 5 | 0.5 | 15
GCZ12M-S |  | 25 | 10 | 5 | 0.7 | 15
GCZ18M-S |  | 30 | 20 | 5 | 1.3 | 30
GCZ24M-S |  | 50 | 25 | 5 | 1.85 | 30
Scandic | Тип фреона | Макс. длина, м | Макс. перепад, м | Заводская заправка, м | Заводская заправка, кг | Дозаправка, г/м
GCZ10SH-W | R32 | 25 | 10 | 5 | 0.87 | 12
GCZ12SH-W |  | 25 | 10 | 5 | 0.87 | 12
Тип фреона |  | Максимальная длина всех магистралей, м | Макс. перепад, м | Заводская заправка, м | Заводская заправка, кг | Дозаправка, г/м
GMZ2-14H-S | R410A | 30 | 15 | 15 | 1.2 | 15
GMZ2-18H-S |  | 30 | 15 | 15 | 1.32 | 15
GMZ3-24H-S |  | 60 | 15 | 20 | 2.2 | 15
GMZ4-28H-S |  | 60 | 15 | 20 | 2.6 | 15
GMZ4-36H-S |  | 60 | 15 | 20 | 2.6 | 15

## Galactic LCAC
35.3
PAC - серия, хладагент R410 ON/OFF
Кассетный
МОДЕЛЬ | ТИП БЛОКА | ПРОИЗВОДИ-ТЕЛЬНОСТЬ | Потребляемая Мощность | EER /COP | Магистраль | МИЦ, грн.
GBF36H-S1 | внутр.+панель/пульт ИК | 9800 | 3160 | 3.1 | d 3/8-5/8 | 52068
GCF36H-S1 | наруж. | 10500 | 2900 | 3.62 | L/H 30/20
GBF48H-S | внутр.+панель/пульт ИК | 14000 | 4650 | 3.01 | d 3/8-3/4 | 58245
GCF48H-S | наруж. | 14800 | 4853 | 3.05 | L/H 50/30
Канальный
GDF36H-S | внутр.+пульт проводной | 10200 | 3625 | 2.81 | d 3/8-5/8 | 46331
GCF36H-S | наруж. | 11250 | 3295 | 3.4143 | L/H 30/20
Напольно-потолочный
GFF36H-S | внутр.+пульт ИК | 10200 | 3625 | 2.81 | d 3/8-5/8 | 52288
GCF36H-S | наруж. | 12000 | 3510 | 3.42 | L/H 30/20
LCAC - серия, хладагент R410 INVERTOR
Модели LCAC INVERTER. Класс энергоэффективности "А++", автоматический перезапуск, функция самодиагностики неисправности, 24-часовой таймер ВКЛ и ВЫКЛ. Возможность подмеса свежего воздуха. Защита от скачков напряжения.
Кассетный
МОДЕЛЬ | ТИП БЛОКА | ПРОИЗВОДИ-ТЕЛЬНОСТЬ кВт. | Потребляемая Мощность кВт. | SEER /SCOP | Магистраль | МИЦ, грн.
GBZ36H-S | внутр.+панель/пульт ИК | 2.930~12.000 | 3700 | 6.21 | d 3/8-3/4 | 60010 | #REF! | 80
GCZ36H-S | наруж. | 3.320~13.000 | 3400 | 4.03 | L/H 50/30 |  | 820
GBZ36H-S1 | внутр.+панель/пульт ИК | 3.200~10.200 | 3250 | 5.6 | d 3/8-5/8 | 69144 | #REF! | 80
GCZ36H-S1 | наруж. | 2.700~12.000 | 3300 | 3.8 | L/H 30/20 |  | 800
GBZ48H-S1 | внутр.+панель/пульт ИК | 5.500~13.500 | 3720 | 5.6 | d 3/8-3/4 | 78328 | #REF! | 80
GCZ48H-S1 | наруж. | 4.000~18.000 | 3950 | 3.8 | L/H 50/30 |  | 1070
Канальный
GDZ18HL-S1 | внутр.+пульт проводной | 2.120~5.630 | 1730 | 5.6 | d 1/4-1/2 | 29873 | #REF!
GCZ18HL-S1 | наруж. | 2.640~6.050 | 1760 | 3.8 | L/H 30/15 |  | 450
GDZ24HL-S1 | внутр.+пульт проводной | 2.700~7.850 | 2240 | 5.6 | d 3/8-5/8 | 38477 | #REF!
GCZ24HL-S1 | наруж. | 2.770~8.900 | 2350 | 3.8 | L/H 30/20 |  | 550
GDZ36H-S1 | внутр.+пульт проводной | 3.200~10.000 | 3920 | 5.6 | d 3/8-5/8 | 58157 | #REF!
GCZ36H-S1 | наруж. | 2.700~12.000 | 4150 | 3.8 | L/H 30/20 |  | 800
GDZ48H-S | внутр.+пульт проводной | 3.200~16.000 | 4280 | 6.11 | d 3/8-3/4 | 77792
GCZ48H-S | наруж. | 3.400~18.500 | 4240 | 4.02 | L/H 50/30
GDZ60H-S | внутр.+пульт проводной | 4.980~18.000 | 5230 | 6.11 | d 3/8-3/4 | 83220
GCZ60H-S | наруж. | 5.200~20.500 | 5360 | 4.01 | L/H 50/30
GDZ60H-S1 | внутр.+пульт проводной | 6.200~18.000 | 5295 | 5.6 | d 3/8-3/4 | 80396 | #REF!
GCZ60H-S1 | наруж. | 6.400~21.000 | 5650 | 3.8 | L/H 50/30 |  | 1120
Напольно-потолочный
GFZ18H-S1 | внутр./пульт ИК | 1.830~5.730 | 1680 | 5.6 | d 1/4-1/2 | 35477 | #REF!
GCZ18H-S1 | наруж. | 1.770~6.620 | 1717 | 3.8 | L/H 30/15 |  | 450
GFZ24H-S1 | внутр./пульт ИК | 2.700~7.850 | 2390 | 5.6 | d 3/8-5/8 | 42978 | #REF!
GCZ24H-S1 | наруж. | 2.700~8.966 | 2350 | 3.8 | L/H 30/20 |  | 550
GFZ36H-S1 | внутр./пульт ИК | 3.200~10.000 | 3450 | 5.6 | d 3/8-5/8 | 61069 | #REF!
GCZ36H-S1 | наруж. | 3.200~12.000 | 3260 | 3.8 | L/H 30/20 |  | 800
GFZ48H-S1 | внутр./пульт ИК | 5.500~13.500 | 3920 | 5.6 | d 3/8-3/4 | 81146 | #REF!
GCZ48H-S1 | наруж. | 4.000~18.000 | 4200 | 3.8 | L/H 50/30 |  | 1070
GFZ60H-S1 | внутр./пульт ИК | 6.200~17.000 | 5296 | 5.6 | d 3/8-3/4 | 86485 | #REF!
GCZ60H-S1 | наруж. | 6.400~20.500 | 5920 | 3.8 | L/H 50/30 |  | 1120
LCAC - серия, хладагент R32 INVERTER
Модели LCAC INVERTER. Класс энергоэффективности "А++", автоматический перезапуск, функция самодиагностики неисправности, 24-часовой таймер ВКЛ и ВЫКЛ. Возможность подмеса свежего воздуха. Защита от скачков напряжения. Подогрев картера и дренажа.
Кассетный
МОДЕЛЬ | ТИП БЛОКА | ПРОИЗВОДИ-ТЕЛЬНОСТЬ кВт. | Потребляемая Мощность кВт. | SEER /SCOP | Магистраль | МИЦ, грн.
GBZ18ML-W | внутр.+панель/пульт ИК | 5.280(2.900~5.740) | 1.633(720~1.860) | 6.1 | d 1/4"/1/2" | 43898 | 226.8554 | 60
GCZ18MLN-W | наруж. | 5.420(2.370~6.100) | 1.460(700~1.930) | 4 | L/H 30/20 |  | 708
GBZ24ML-W | внутр.+панель/пульт ИК | 7.030(3.220~8.210) | 2.190(480~2.850) | 6.1 | d 3/8"/5/8" | 50428 | 254.8429 | 98
GCZ24MLN-W | наруж. | 7.620(2.430~8.650) | 2.050(500~2.880) | 4 | L/H 50/25 |  | 790
GBZ36ML-W | внутр.+панель/пульт ИК | 10.550(4.040~12.020) | 3.750(890~4.500) | 6.1 | d 3/8"/5/8" | 74886 | 399.1429 | 98
GCZ36MLN-W | наруж. | 11.140(2.940~13.480) | 2.993(720~4.450) | 4 | L/H 65/30 |  | 1200
GBZ48ML-W | внутр.+панель/пульт ИК | 14.070(4.750~14.580) | 5.130(1.174~5.602) | 6.1 | d 3/8"/5/8" | 90116 | 527.2857 | 98
GCZ48MLS-W | наруж. | 16.120(3.930~16.770) | 5.050(987~5.378) | 4 | L/H 65/30 |  | 1417
GBZ60ML-W | внутр.+панель/пульт ИК | 15.530(5.280~16.710) | 5.951(1.147~6.682) | 6.1 | d 3/8"/5/8" | 100592 | 598.5109 | 98
GCZ60MLS-W | наруж. | 18.170(4.400~19.340) | 6.036(1.022~6.448) | 4 | L/H 65/30 |  | 1583.192
Канальный
GDZ18ML-W | внутр.+пульт проводной | 5.280(2.550~5.690) | 1.633(710~1.900) | 6.1 | d 1/4"/1/2" | 41132 | 224.1794
GCZ18MLN-W | наруж. | 5.865(2.200~6.150) | 1.580(740~1.760) | 4 | L/H 30/20 |  | 708
GDZ24ML-W | внутр.+пульт проводной | 7.030(3.280~8.160) | 2.190(480~2.850) | 6.1 | d 3/8"/5/8" | 49961 | 342.2714
GCZ24MLN-W | наруж. | 7.620(2.720~8.720) | 2.050(500~2.880) | 4 | L/H 50/25 |  | 790
GDZ36ML-W | внутр.+пульт проводной | 10.550(4.040~12.020) | 4.000(902~4.900) | 6.1 | d 3/8"/5/8" | 72289 | 438.2857
GCZ36MLN-W | наруж. | 11.140(2.810~13.190) | 3.100(800~4.640) | 4 | L/H 65/30 |  | 1200
GDZ48ML-W | внутр.+пульт проводной | 14.070(4.260~15.190) | 5.130(1.170~5.699) | 6.1 | d 3/8"/5/8" | 91124 | 648.1429
GCZ48MLS-W | наруж. | 16.120(3.700~18.020) | 4.280(948~5.824) | 4 | L/H 65/30 |  | 1417
GDZ60ML-W | внутр.+пульт проводной | 15.240(5.860~17.290) | 5.423(1.274~6.651) | 6.1 | d 3/8"/5/8" | 100735 | 699.7566
GCZ60MLS-W | наруж. | 18.170(4.690~20.520) | 5.329(1.042~6.034) | 4 | L/H 65/30 |  | 1583.192
WI-FI Adaptor for LCAC WF-60A1-C (17310900A02621) | [5 empty] | 2433
Пульт проводной 12B Wire Remoter | [5 empty] | 1254
| Тип фреона | Макс. длина, м | Макс. перепад, м | Заводская заправка, м | Заводская заправка, кг | Дозаправка, г/м
GCZ18H-S1 | R410A | 30 | 15 | 5 | 1.24 | 15
GCZ18HL-S1 |  | 30 | 15 | 5 | 1.24 | 15
GCZ24H-S1 |  | 30 | 20 | 5 | 1.7 | 35
GCZ24HL-S1 |  | 30 | 20 | 5 | 1.7 | 35
GCZ36H-S1 |  | 30 | 20 | 5 | 2.1 | 35
GCZ48H-S1 |  | 50 | 30 | 5 | 3 | 35
GCZ60H-S1 |  | 50 | 30 | 5 | 3.5 | 35
| Тип фреона | Макс. длина, м | Макс. перепад, м | Заводская заправка, м | Заводская заправка, кг | Дозаправка, г/м
GCZ18ML-W | R32 | 30 | 20 | 5 | 1.15 | 15
GCZ24ML-W |  | 50 | 25 | 5 | 1.5 | 30
GCZ36ML-W |  | 65 | 30 | 5 | 2.4 | 30
GCZ48ML-W |  | 65 | 30 | 5 | 2.8 | 30
GCZ60ML-W |  | 65 | 30 | 5 | 2.95 | 30