## GALACTIC
2025-01-01
МОДЕЛЬ | ТИП БЛОКУ | НАЙМЕНУВАННЯ БЛОКУ | ПРОДУКТИВНІСТЬ | Споживана потужність | Коефіцієнт ефективності |  | МІЦ, грн.
|  |  | Охолодження, Вт | Охолодження, Вт | SEER / EER (холод)
|  |  | Нагрів, Вт | Нагрів, Вт | SCOP / COP (тепло)
Спліт-системи настінного типу інверторні (холод-тепло)
Моделі INFINI INVERTER Фреон R32. Клас енергоефективності охолодження "А+++", клас енергоефективності нагрів "А++", функція "I Feel", керування горизонтальними та вертикальними жалюзі з ПДУ, захист від стрибків напруги, самодіагностика, самоочищення, 24-годинний таймер, авторестарт, генератор негативних іонів, WI-FI, Compount фільтр. Golden Fin. Підігрів картера компресора та піддону. Електронний ТРВ. Компресор подвійного стискування. Робота на обігрів при температурі -30°С.
МОДЕЛЬ | ТИП БЛОКУ | НАЙМЕНУВАННЯ БЛОКУ | Продуктивність, кВт | Споживана потужність, кВт | SEER / EER; SCOP / COP |  | МІЦ, грн.
GKZ09SH-W | внутр. | GKZ09SH-W | 2.64 (0.82~3.66) | 0.58 (0.06~1.2) | 8.5 / 4.57 |  | 34815
| зовніш. | GCZ09SH-W | 2.93 (0.79~4.39) | 0.62 (0.07~1.4) | 4.6 / 4.7
GKZ09SH-WS | внутр. | GKZ09SH-WS | 2.64 (0.82~3.66) | 0.58 (0.06~1.2) | 8.5 / 4.57 |  | 34815
срібляста смуга | зовніш. | GCZ09SH-W | 2.93 (0.79~4.39) | 0.62 (0.07~1.4) | 4.6 / 4.7
GKZ12SH-W | внутр. | GKZ12SH-W | 3.52 (0.88~4.75) | 0.88 (0.60~1.6) | 8.1 / 4.0 |  | 36925
| зовніш. | GCZ12SH-W | 3.81 (0.79~5.57) | 0.93 (0.13~2.1) | 4.6 / 4.1
GKZ12SH-WS | внутр. | GKZ12SH-WS | 3.52 (0.88~4.75) | 0.88 (0.60~1.6) | 8.1 / 4.0 |  | 36925
срібляста смуга | зовніш. | GCZ12SH-W | 3.81 (0.79~5.57) | 0.93 (0.13~2.1) | 4.6 / 4.1
Моделі VEGA INVERTER Фреон R32. Клас енергоефективності "А++", функція "I Feel", керування горизонтальними та вертикальними жалюзі з ПДУ, захист від стрибків напруги, самодіагностика, самоочищення, 24-годинний таймер, авторестарт, WI-FI ready, Golden Fin. Робота на обігрів при температурі -15°С.
МОДЕЛЬ | ТИП БЛОКУ | НАЙМЕНУВАННЯ БЛОКУ | Продуктивність, кВт | Споживана потужність, кВт | SEER / SCOP |  | МІЦ, грн.
GKZ07A-W | внутр. | GKZ07A-W | 2.6 (0.6~3.1) | 0.85 (0.1~1.6) | 6.40 |  | 16352.5
| зовніш. | GCZ07A-W | 2.61 (0.8~3.4) | 0.63 (0.3~1.6) | 4.00
GKZ09A-W | внутр. | GKZ09A-W | 2.65 (0.6~3.1) | 0.81 (0.1~1.6) | 6.50 |  | 17407.5
| зовніш. | GCZ09A-W | 2.7 (0.8~3.4) | 0.72 (0.3~1.5) | 4.00
GKZ12A-W | внутр. | GKZ12A-W | 3.4 (0.8~3.8) | 1.34 (0.2~1.5) | 6.20 |  | 20572.5
| зовніш. | GCZ12A-W | 3.5 (0.8~4.0) | 0.95 (0.2~1.4) | 4.00
GKZ18A-W | внутр. | GKZ18A-W | 5.1 (1.3~5.3) | 1.67 (0.28~1.8) | 6.70 |  | 33760
| зовніш. | GCZ18A-W | 5.2 (1.3~5.3) | 1.4 (0.22~1.5) | 4.00
GKZ24A-W | внутр. | GKZ24A-W | 7.3 (1.8~7.4) | 2.2 (0.23~2.76) | 6.53 |  | 46420
| зовніш. | GCZ24A-W | 7.3 (1.8~8.0) | 2.2 (0.23~2.53) | 4.00
Моделі Proxima INVERTER Фреон R32. Клас енергоефективності "А+", функція "I Feel", керування горизонтальними та вертикальними жалюзі з ПДУ, захист від стрибків напруги, самодіагностика, самоочищення, 24-годинний таймер, авторестарт, генератор негативних іонів, WI-FI ready, Compount фільтр. Golden Fin. Робота на обігрів при температурі -15°С.
МОДЕЛЬ | ТИП БЛОКУ | НАЙМЕНУВАННЯ БЛОКУ | Продуктивність, Вт | Споживана потужність, Вт | EER / COP |  | МІЦ, грн.
GKZ07M-W | внутр. | GKZ07M-W | 2346 (1170~2950) | 730 (100~1074) | 3.21 |  | 17460.25
| зовніш. | GCZ07M-W | 2430 (910~2991) | 670 (140~896) | 3.63
GKZ09M-W | внутр. | GKZ09M-W | 2630 (1170~2950) | 823 (100~1074) | 3.21 |  | 19095.5
| зовніш. | GCZ09M-W | 2930 (910~2991) | 812 (140~896) | 3.61
GKZ12M-W | внутр. | GKZ12M-W | 3607 (1290~3784) | 1123 (280~1220) | 3.21 |  | 21311
| зовніш. | GCZ12M-W | 3710 (1056~4048) | 1028 (300~1260) | 3.61
GKZ18M-W | внутр. | GKZ18M-W | 5279 (1818~6159) | 1550 (140~2300) | 3.40 |  | 38243.75
| зовніш. | GCZ18M-W | 5573 (1290~6746) | 1570 (220~2350) | 3.61
GKZ24M-W | внутр. | GKZ24M-W | 7039 (2082~7919) | 2600 (420~3150) | 2.81 |  | 51536.75
| зовніш. | GCZ24M-W | 7332 (1613~7919) | 2400 (300~2750) | 3.21
Моделі Orient INVERTER Фреон R410. Клас енергоефективності "А+", функція "I Feel", керування горизонтальними та вертикальними жалюзі з ПДУ, захист від стрибків напруги, самодіагностика, самоочищення, 24-годинний таймер, авторестарт, генератор негативних іонів, WI-FI, Compount фільтр. Golden Fin. Робота на обігрів при температурі -15°С.
МОДЕЛЬ | ТИП БЛОКУ | НАЙМЕНУВАННЯ БЛОКУ | Продуктивність, Вт | Споживана потужність, Вт | EER / COP |  | МІЦ, грн.
GKZ09HF-S | внутр. | GKZ09HF-S | 2640(1173~3226) | 822(100~1250) | 3.21 |  | 19781.25
| зовніш. | GCZ09HF-S | 2640(909~3754) | 731(140~1340) | 3.61
GKZ18HF-S | внутр. | GKZ18HF-S | 5279(1818~6126) | 1755(140~2360) | 3.01 |  | 37980
| зовніш. | GCZ18HF-S | 5279(1302~6387) | 1505(200~2410) | 3.51
GKZ24HF-S | внутр. | GKZ24HF-S | 7038(2669~7889) | 2344(240-3030) | 3.00 |  | 50112.5
| зовніш. | GCZ24HF-S | 7331(1613~8798) | 2282(260-3140) | 3.21
Мульти-спліт системи настінного типу інверторні (холод-тепло) R32
Моделі INVERTER Клас енергоефективності "А++", функція "I Feel", захист від стрибків напруги, самодіагностика, самоочищення, 24-годинний таймер, авторестарт, генератор негативних іонів, фільтр 4 в 1, активний карбоновий фільтр
МОДЕЛЬ | ТИП БЛОКУ | НАЙМЕНУВАННЯ БЛОКУ | Продуктивність, Вт | Споживана потужність, Вт | EER / COP |  | МІЦ, грн.
GMZ2-14M-W | зовніш. | Підключення до 2 внутрішніх блоків | 4100(1400~5000) | 1270(115~1672) | 5.6 |  | 31491.75
|  |  | 4500(1500~5000) | 1185(253~1592) | 3.8
GMZ2-18M-W | зовніш. | Підключення до 2 внутрішніх блоків | 5200(2200~5700) | 1635(690~2000) | 6.1 |  | 34920.5
|  |  | 5500(2400~5700) | 1500(600~1780) | 3.8
GMZ3-21M-W | зовніш. | Підключення до 3 внутрішніх блоків | 6100(1900~6500) | 1905(180~2200) | 6.1 |  | 54174.25
|  |  | 6400(1400~6600) | 1738(350~1800) | 4.0
GMZ4-28M-W | зовніш. | Підключення до 4 внутрішніх блоків | 8200(2000~9800) | 2540(890~3180) | 6.1 |  | 67361.75
|  |  | 8700(2300~10500) | 2200(770~2750) | 3.8
GKM09M-W | внутр. | настінний | 2600 | 20 |  |  | 7965.25
2900
GKM12M-W | внутр. | настінний | 3500 | 40 |  |  | 8809.25
3800
GKM18M-W | внутр. | настінний | 5200 | 36 |  |  | 11974.25
5500
INFINI | Тип фреону | Діаметр труб (рідина-газ), мм | Макс. довжина / Макс. перепад, м | Заводська заправка, м | Заводська заправка, кг | Дозаправ-лення, г/м
GCZ09SH-W (-WS) | R32 | 6.35 / 9.52 | 25 / 10 | 5 | 0.7 | 12
GCZ12SH-W (-WS) |  | 6.35 / 9.52 | 25 / 10 | 5 | 0.7 | 12
VEGA | Тип фреону | Діаметр труб (рідина-газ), мм | Макс. довжина / Макс. перепад, м | Заводська заправка, м | Заводська заправка, кг
GKZ07A-W | R32 | 6.35 / 9.52 | 20 / 10 | 5 | 0.46
GCZ09A-W |  | 6.35 / 9.52 | 20 / 10 | 5 | 0.57
GCZ12A-W |  | 6.35 / 9.52 | 20 / 10 | 5 | 0.57
GCZ18A-W |  | 6.35 / 12.7 | 25 / 15 | 5 | 0.54
GCZ24A-W |  | 6.35 / 15.88 | 50 / 25 | 7 | 1.30
Proxima | Тип фреону | Діаметр труб (рідина-газ), мм | Макс. довжина / Макс. перепад, м | Заводська заправка, м | Заводська заправка, кг
GCZ07M-W | R32 | 6.35 / 9.52 | 25 / 10 | 5 | 0.42
GCZ09M-W |  | 6.35 / 9.52 | 25 / 10 | 5 | 0.42
GCZ12M-W |  | 6.35 / 9.52 | 25 / 10 | 5 | 0.58
GCZ18M-W |  | 6.35 / 12.7 | 30 / 20 | 5 | 1.08
GCZ24M-W |  | 9.52 / 15.88 | 50 / 25 | 5 | 1.42
Orient | Тип фреону | Макс. довжина, м | Макс. перепад, м | Заводська заправка, м | Заводська заправка, кг | Дозаправ-лення, г/м
GCZ09HF-S | R410A | 25 | 10 | 5 | 0.5 | 15
GCZ12HF-S |  | 25 | 10 | 5 | 0.7 | 15
GCZ18HF-S |  | 30 | 20 | 5 | 1.3 | 30
GCZ24HF-S |  | 50 | 25 | 5 | 1.85 | 30
Proxima | Тип фреону | Макс. довжина, м | Макс. перепад, м | Заводська заправка, м | Заводська заправка, кг | Дозаправ-лення, г/м
GCZ09M-S | R410A | 25 | 10 | 5 | 0.5 | 15
GCZ12M-S |  | 25 | 10 | 5 | 0.7 | 15
GCZ18M-S |  | 30 | 20 | 5 | 1.3 | 30
GCZ24M-S |  | 50 | 25 | 5 | 1.85 | 30
Мульти | Тип фреону | Максимальна довжина всіх магістралей, м | Макс. перепад, м | Заводська заправка, кг | Розмір, мм (ШxВxГ) | Вага, кг
GMZ2-14M-W | R32 | 40 | 15 | 1.10 | 805*554*330 | 31.6
GMZ2-18M-W |  | 40 | 15 | 1.25 | 805*554*330 | 35.0
GMZ3-21M-W |  | 60 | 15 | 1.50 | 890*673*342 | 43.3
GMZ4-28M-W |  | 80 | 15 | 2.10 | 946*810*410 | 62.1

## Galactic LCAC
МОДЕЛЬ | ТИП БЛОКУ | ПРОДУКТИВНІСТЬ, Вт | Споживана потужність, Вт | EER /COP (SEER /SCOP) | Магістраль |  | МІЦ, грн.
LCAC - серія, холодоагент R32 INVERTER
Моделі LCAC INVERTER Клас енергоефективності "А++", автоматичний перезапуск, функція самодіагностики несправності, 24-годинний таймер УВІМ. та ВИМК. Можливість підмішування свіжого повітря. Захист від стрибків напруги. Підігрів картера та дренажу.
Касетний
МОДЕЛЬ | ТИП БЛОКУ | ПРОДУКТИВНІСТЬ, кВт | Споживана потужність, кВт | SEER /SCOP | Магістраль |  | МІЦ, грн.
GBZ18MLQ-W | внутр.+панель+пульт ІЧ | 5.27(2.9~5.59) | 1.633(0.720~2.088) | 6,1/4 | d 1/4"/1/2" |  | 55123.75
GCZ18MLNQ-W | зовніш. | 5.57(2.376~6.1) | 1.540(0.700~1.930) |  | L/H 30/20
GBZ24MLQ-W | внутр.+панель+пульт ІЧ | 7.04(3.3~7.919) | 2.191(0.780~2.748) | 6,1/4 | d 3/8"/5/8" |  | 68997
GCZ24MLNQ-W | зовніш. | 7.626(2.809~8.946) | 1.9(0.61~2.70) |  | L/H 50/25
GBZ36MLQ-W | внутр.+панель+пульт ІЧ | 10.56(2.7~11.44) | 3.755(0.90~4.2) | 6,1/4 | d 3/8"/5/8" |  | 94528
GCZ36MLNQ-W | зовніш. | 11.15(2.79~12.32) | 3.0(0.78~4.00) |  | L/H 75/30
GBZ36MLQ-W | внутр.+панель+пульт ІЧ | 10.56(2.7~11.44) | 3.755(0.90~4.2) | 6,1/4 | d 3/8"/5/8" |  | 103812
GCZ36MLSQ-W | зовніш. | 11.15(2.79~12.32) | 3.0(0.78~4.00) |  | L/H 75/30
GBZ48ML(Q)-W | внутр.+панель+пульт ІЧ | 14,08(3,52~15,84) | 4,38(0,80~5,9) | 6,1/4 | d 3/8"/5/8" |  | 123065.75
GCZ48MLS(Q)-W | зовніш. | 16,13(4,1~17,3) | 4,465(0,9~5,5) |  | L/H 75/30
GBZ60ML-W | внутр.+панель+пульт ІЧ | 14,08(3,52~15,84) | 4,38(0,80~5,9) | 6,1/4 | d 3/8"/5/8" |  | 119478.75
GCZ48MLS-W | зовніш. | 16,13(4,1~17,3) | 4,465(0,9~5,5) |  | L/H 75/30
GBZ60ML(Q)-W | внутр.+панель+пульт ІЧ | 16,13(4,11~16,7) | 5,022(0,980~6,200) | 6,1/4 | d 3/8"/5/8" |  | 129290.25
GCZ60MLS(Q)-W1 | зовніш. | 18,18(4,40~19,94) | 5,034(1,02~6,700) |  | L/H 75/30
Канальний
GDZ18ML(Q)-W | внутр.+пульт дротовий | 5.3(2.55~5.87) | 1.53(0.71~2.15) | 6,1/4 | d 1/4"/1/2" |  | 54596.25
GCZ18MLN(Q)-W | зовніш. | 5.57(2.2~6.16) | 1.51(0.74~1.76) |  | L/H 30/20
GDZ24ML(Q)-W | внутр.+пульт дротовий | 7.04(3.28~8.16) | 2.191(0.75~2.96) | 6,1/4 | d 3/8"/5/8" |  | 69630
GCZ24MLN(Q)-W | зовніш. | 7.63(2.81~8.49) | 1.9(0.64~2.58) |  | L/H 50/25
GDZ36ML(Q)-W | внутр.+пульт дротовий | 10.56(2.76~11.15) | 3.755(0.90~4.15) | 6,1/4 | d 3/8"/5/8" |  | 92101.5
GCZ36MLN(Q)-W | зовніш. | 11.73(2.79~12.79) | 3.25(0.8~3.95) |  | L/H 75/30
GDZ36ML(Q)-W | внутр.+пульт дротовий | 10.56(2.76~11.15) | 3.755(0.90~4.15) | 6,1/4 | d 3/8"/5/8" |  | 101385.5
GCZ36MLSQ-W | зовніш. | 11.73(2.79~12.79) | 3.25(0.8~3.95) |  | L/H 75/30
GDZ48MLQ-W | внутр.+пульт дротовий | 14.08(3.52~15.54) | 4.383(0.88~6.0) | 6,1/4 | d 3/8"/5/8" |  | 122802
GCZ48MLSQ-W | зовніш. | 16.13(4.11~18.18) | 4.465(0.95~5.7) |  | L/H 75/30
GDZ60ML-W | внутр.+пульт дротовий | 14.08(3.52~15.54) | 4.383(0.88~6.0) | 6,1/4 | d 3/8"/5/8" |  | 119215
GCZ48MLS-W | зовніш. | 16.13(4.11~18.18) | 4.465(0.95~5.7) |  | L/H 75/30
GDZ60MLQ-W | внутр.+пульт дротовий | 16.13(4.11~17.30) | 5.02(1.03~6.65) | 6,1/4 | d 3/8"/5/8" |  | 128973.75
GCZ60MLSQ-W | зовніш. | 18.18(4.4~20.53) | 5.03(0.95~6.6) |  | L/H 75/30
Підлогово-стельовий
GFZ18MLQ-W | внутр.+пульт ІЧ | 5.28(2.71~5.87) | 1.53(0.71~2.15) | 6,1/4 | d 1/4"/1/2" |  | 55123.75
GCZ18MLNQ-W | зовніш. | 5.57(2.42~6.31) | 1.51(0.74~1.76) |  | L/H 30/20
GFZ24MLQ-W | внутр.+пульт ІЧ | 7.04(3.22~7,77) | 2.191(0.75~2.93) | 6,1/4 | d 3/8"/5/8" |  | 70368.5
GCZ24MLNQ-W | зовніш. | 7.63(2.72~8.3) | 2.05(0.65~2.85) |  | L/H 50/25
GFZ36MLQ-W | внутр.+пульт ІЧ | 10.56(2.73~11.44) | 3.755(0.90~4.25) | 6,1/4 | d 3/8"/5/8" |  | 93789.5
GCZ36MLNQ-W | зовніш. | 11.73(2.82~12.78) | 3.25(0.8~3.95) |  | L/H 75/30
GFZ36MLQ-W | внутр.+пульт ІЧ | 10.56(2.73~11.44) | 3.755(0.90~4.25) | 6,1/4 | d 3/8"/5/8" |  | 103073.5
GCZ36MLSQ-W | зовніш. | 11.73(2.82~12.78) | 3.25(0.8~3.95) |  | L/H 75/30
GFZ48MLQ-W | внутр.+пульт ІЧ | 14.08(3.52~15.52) | 4.383(0.9~5.95) | 6,1/4 | d 3/8"/5/8" |  | 124015.25
GCZ48MLSQ-W | зовніш. | 16.13(4.11~17.01) | 4.727(1~6.05) |  | L/H 75/30
GFZ60MLQ-W | внутр.+пульт ІЧ | 16.13(4.11~16.71) | 5.355(1.1~6.65) | 6,1/4 | d 3/8"/5/8" |  | 129184.75
GCZ60MLSQ-W | зовніш. | 18.18(4.4~19.65) | 5.329(1.05~7.1) |  | L/H 75/30
PAC - серія, холодоагент R410 ON/OFF
МОДЕЛЬ | ТИП БЛОКУ | ПРОДУКТИВНІСТЬ, Вт | Споживана потужність, Вт | EER /COP | Магістраль |  | МІЦ, грн.
Канальний
GDF36H-S | внутр.+пульт дротовий | 10200 | 3625 | 2.81 | d 3/8-5/8 |  | 55387.5
GCF36H-S | зовніш. | 11250 | 3295 | 3.4143 | L/H 30/20
LCAC - серія, холодоагент R410 INVERTOR
Моделі LCAC INVERTER Клас енергоефективності "А++", автоматичний перезапуск, функція самодіагностики несправності, 24-годинний таймер УВІМ. та ВИМК. Можливість підмішування свіжого повітря. Захист від стрибків напруги.
Канальний
GDZ48H-S | внутр.+пульт дротовий | 3.200~16.000 | 4280 | 6.11 | d 3/8-3/4 |  | 92998.25
GCZ48H-S | зовніш. | 3.400~18.500 | 4240 | 4.02 | L/H 50/30
Підлогово-стельовий
GFZ18H-S1 | внутр.+пульт ІЧ | 1.830~5.730 | 1680 | 5.6 | d 1/4-1/2 |  | 42411
GCZ18H-S1 | зовніш. | 1.770~6.620 | 1717 | 3.8 | L/H 30/15
WI-FI Adaptor for LCAC WF-60A1-C (17310900A02621) | [6 empty] | 3059.5
12B wired remoter | Пульт дротовий | [5 empty] | 1582.5
| Тип фреону | Макс. довжина, м | Макс. перепад, м | Заводська заправка, м | Заводська заправка, кг | Дозаправ- лення, г/м
GCZ18H-S1 | R410A | 30 | 15 | 5 | 1.24 | 15
GCZ18HL-S1 |  | 30 | 15 | 5 | 1.24 | 15
GCZ24H-S1 |  | 30 | 20 | 5 | 1.7 | 35
GCZ24HL-S1 |  | 30 | 20 | 5 | 1.7 | 35
GCZ36H-S1 |  | 30 | 20 | 5 | 2.1 | 35
GCZ48H-S1 |  | 50 | 30 | 5 | 3 | 35
GCZ60H-S1 |  | 50 | 30 | 5 | 3.5 | 35
| Тип фреону | Макс. довжина, м | Макс. перепад, м | Заводська заправка, м | Заводська заправка, кг | Дозаправ-лення, г/м
GCZ18ML-W | R32 | 30 | 20 | 5 | 1.15 | 15
GCZ24ML-W |  | 50 | 25 | 5 | 1.5 | 30
GCZ36ML-W |  | 65 | 30 | 5 | 2.4 | 30
GCZ48ML-W |  | 65 | 30 | 5 | 2.8 | 30
GCZ60ML-W |  | 65 | 30 | 5 | 2.95 | 30
| Тип фреону | Макс. довжина, м | Макс. перепад, м | Фреон R32 (базова заправка 5м), кг | Дозаправ-лення, г/м | Відстань між опорами зовнішнього блоку, мм
GCZ18MLNQ-W | R32 | 30 | 20 | 1.15 | 12 | 514
GCZ24MLNQ-W |  | 50 | 25 | 1.5 | 24 | 540
GCZ36MLNQ-W |  | 75 | 30 | 2.4 | 24 | 673
GCZ36MLSQ-W |  | 75 | 30 | 2.4 | 24 | 673
GCZ48MLSQ-W |  | 75 | 30 | 2.9 | 24 | 634
GCZ60MLSQ-W |  | 75 | 30 | 3 | 24 | 634

## Galactic VRF
Зовнішні блоки
Фото | МОДЕЛЬ | Продуктивність |  |  | Споживана потужність |  | EER /COP | РРЦ, У.Е. | Примітка
|  | к.с. | Охолодження, кВт | Нагрів, кВт | Охолодження, кВт | Нагрів, кВт
| GUC-76Z-H | 8HP | 22.4 | 25 | 5.25 | 5.62 | 4,27/4,45 | 7591.584 | Full DC inverter 380-415V/3PH/50HZ
| GUC-96Z-H | 10HP | 28 | 31.5 | 7.31 | 7.61 | 3,83/4,14 | 7991.3434
| GUC-114Z-H | 12HP | 33.5 | 37.5 | 8.57 | 8.89 | 3,91/4,22 | 8775.4867
| GUC-136Z-H | 14HP | 40 | 45 | 11.05 | 11.08 | 3,62/4,06 | 9955.5456
| GUC-154Z-H | 16HP | 45 | 50 | 13.16 | 12.47 | 3,42/4,01 | 10566.7162
| GUC-76Z-SA | 8HP | 22.4 | 25 | 5.21 | 5.77 | 4,3/4,33 | 7632.768 | Full DC inverter 380-415V/3PH/50HZ New Generation cooling under 52℃ heating under -25℃
| GUC-96Z-SA | 10HP | 28 | 31.5 | 7 | 7.59 | 4/4,15 | 7807.8
| GUC-114Z-SA | 12HP | 33.5 | 37.5 | 8.65 | 9.21 | 3,87/4,07 | 8387.808
| GUC-136Z-SA | 14HP | 40 | 45 | 10.53 | 11.72 | 3,8/3,84 | 10059.192
| GUC-154Z-SA | 16HP | 45 | 50 | 12.5 | 13.7 | 3,6/3,65 | 10628.904
| GUC-170Z-SA | 18HP | 50 | 56 | 15.63 | 16.97 | 3,2/3,3 | 13401.96
| GUC-190Z-SA | 20HP | 56 | 63 | 17.9 | 19.87 | 3,13/3,17 | 13892.736
| GUC-212Z-SA | 22HP | 61.5 | 69 | 20.5 | 22.48 | 3/3,07 | 14277.12
| GUC-232Z-SA | 24HP | 68 | 75 | 22.82 | 24.59 | 2,98/3,05 | 15289.56
| GUC-250Z-SA | 26HP | 72.5 | 80 | 24.58 | 26.67 | 2,95/3 | 15907.32
| GUC-272Z-SA | 28HP | 80 | 90 | 27.59 | 30.41 | 2,9/2,96 | 16374.072
| GUC-48Z-DSH2 | 5HP | 14 | 16 | 3.92 | 4.03 | 3,57/3,97 | 5422.56 | 380-415V/3PH/50HZ
| GUC-54Z-DSH2 | 6HP | 15.5 | 18 | 4.44 | 4.74 | 3,49/3,80 | 5525.52
| GUC-76Z-SH | 8HP | 22.4 | 25 | 6.36 | 5.81 | 3,52/4,30 | 6872.7859
| GUC-96Z-SH | 10HP | 28 | 31.5 | 7.8 | 7 | 3,59/4,50 | 7668.4608
| GUC-114Z-SH | 12HP | 33.5 | 37.5 | 10.6 | 10.11 | 3,16/3,71 | 8125.8778
| GUC-38Z-DNH | 4HP | 11.2 | 12.5 | 2.6 | 2.78 | 4,31/4,50 | 4020.6566 | 220-240V/1PH/50HZ
| GUC-48Z-DNH | 5HP | 14 | 16 | 3.46 | 3.71 | 4,05/4,31 | 4066.7827
| GUC-54Z-DNH | 6HP | 15.5 | 18 | 4.21 | 4.47 | 3,68/4,03 | 4132.128
| GUC-28Z-NH | 3HP | 8 | 9.5 | 1.93 | 2.37 | 4,15/4,01 | 2579.2166 | 220-240V/1PH/50HZ
| GUC-34Z-NH | 4HP | 10 | 11.2 | 2.34 | 3.01 | 4,27/3,72 | 2817.5347
| GUC-43Z-NH | 5HP | 12.5 | 14 | 2.98 | 4.15 | 4,19/3,37 | 3313.3901
| GUC-43Z-SH | 5HP | 12.5 | 14 | 3.81 | 3.68 | 3,28/3,8 | 4907.76 | 380-415V/3PH/50HZ
| GHM-080FJFAA | 8HP | [5 empty] | 4674.384 | Water Module （Heat pump）
| GHM-160FJFAA | 16HP | [5 empty] | 4887.168
| GFQ-M462XF#ES | Outdoor unit branch pipe | [5 empty] | 552.552 | Branch pipe (Heat recovery)
| GFQ-M682XF#ES | [6 empty] | 672.672
| GFQ-462XF#ES | Indoor unit branch pipe | [5 empty] | 600.6
| GFQ-682XF#ES | [6 empty] | 936.936
| GCHS-N06X |  | 16 | Number of branches -1 |  |  |  | 1413.984 | Switch box VRF-3 pipe
| GCHS-N10X |  | 28 | Number of branches -1 |  |  |  | 1520.376
| GCHM-N04X |  | 40 | Number of branches -4 |  |  |  | 4259.112
| GCHM-N08X |  | 80 | Number of branches -8 |  |  |  | 8257.392
| GCHM-N12X |  | 80 | Number of branches -12 |  |  |  | 12241.944
| GCHM-N16X |  | 80 | Number of branches -16 |  |  |  | 15807.792
Внутрішні блоки
Фото | МОДЕЛЬ | Продуктивність |  | Розміри габаритні | Тип | РРЦ, У.Е. | Примітка
|  | к.с. | Охолодження, кВт
| GUB-17Z-C | 0.5HP | 1.5 | 215 x 570 x 570 | Компактна касета | 968.6477 | 220-240V/1PH/50HZ Дренажний насос – у комплекті; Пульт, панель - опція.
| GUB-22Z-C | 0.8HP | 2.2 | 215 x 570 x 570 |  | 968.6477
| GUB-28Z-C | 1HP | 2.8 | 215 x 570 x 570 |  | 991.7107
| GUB-36Z-C | 1.3HP | 3.6 | 215 x 570 x 570 |  | 1007.0861
| GUB-40Z-C | 1.5HP | 4.5 | 215 x 570 x 570 |  | 1037.8368
| GUB-50Z-C | 1.8HP | 5 | 215 x 570 x 570 |  | 1057.056
| GUB-56Z-C | 2HP | 5.6 | 215 x 570 x 570 |  | 1084.512
| GHPE-D-NK | Панель |  | 620х620 |  | 116.6667
| GUB-28Z-S | 2.8 | 1HP | 238 x 840 x 840 | Стандартна касета | 1087.8067 | 220-240V/1PH/50HZ Дренажний насос – у комплекті; Пульт, панель - опція.
| GUB-36Z-S | 3.6 | 1.3HP | 238 x 840 x 840 |  | 1114.7136
| GUB-40Z-S | 4.5 | 1.5HP | 238 x 840 x 840 |  | 1137.7766
| GUB-50Z-S | 5.6 | 2HP | 238 x 840 x 840 |  | 1176.215
| GUB-63Z-S | 6.3 | 2.3HP | 238 x 840 x 840 |  | 1199.2781
| GUB-71Z-S | 7.1 | 2.5HP | 238 x 840 x 840 |  | 1218.4973
| GUB-84Z-S | 8 | 3HP | 238 x 880 x 840 |  | 1268.4672
| GUB-90Z-S | 9 | 3.2HP | 238 x 880 x 840 |  | 1295.3741
| GUB-112Z-S | 11.2 | 4HP | 238 x 880 x 840 |  | 1360.7194
| GUB-142Z-S | 14 | 5HP | 238 x 880 x 840 |  | 1410.6893
| GUB-160Z-S | 16 | 6HP | 238 x 880 x 840 |  | 1445.2838
| GHP-G-NK | Панель |  | 840х840 |  | 145
| GUB-22U-C | 2.2 | 0.8HP | 192 x 910 x 470 | 1-потокова касета | 1153.152 | 220-240V/1PH/50HZ Дренажний насос – у комплекті; Пульт - опція.
| GUB-28U-C | 2.8 | 1HP | 192 x 910 x 470 |  | 1177.8624
| GUB-36U-C | 3.6 | 1.3HP | 192 x 910 x 470 |  | 1202.5728
| GUB-40U-C | 4 | 1.5HP | 192 x 910 x 470 |  | 1223.1648
| GUB-56U-C | 5.6 | 2HP | 192 x 1180 x 470 |  | 1330.2432
| GUB-71U-C | 7.1 | 2.5HP | 192 x 1180 x 470 |  | 1354.9536
| GUF-28Z-A | 2.8 | 1HP | 620 x 948+139 x 202 | Підлогового типу | 772.6118 | 220-240V/1PH/50HZ
| GUF-40Z-A | 4.3 | 1.5HP | 620 x 948+139 x 202 |  | 803.3626
| GUF-56Z-A | 5.6 | 2HP | 620 x 1218+139 x 202 |  | 872.5517
| GUF-71Z-A | 7.1 | 2.5HP | 620 x 1218+139 x 202 |  | 899.4586
| GUD-22Z-H | 2.2 | 0.8HP | 270 x 650+75 x 720 | Канальний тип високого тиску | 684.2035 | 220-240V/1PH/50HZ Дренажний насос – опція; Пульт – опція.
| GUD-28Z-H | 2.8 | 1HP | 270 x 650+75 x 720 |  | 699.5789
| GUD-36Z-H | 3.6 | 1.3HP | 270 x 650+75 x 720 |  | 722.6419
| GUD-50Z-H | 5 | 1.8HP | 270 x 900+75 x 720 |  | 745.705
| GUD-56Z-H | 5.6 | 2HP | 270 x 900+75 x 720 |  | 799.5187
| GUD-63Z-H | 6.3 | 2.3HP | 270 x 900+75 x 720 |  | 818.7379
| GUD-71Z-H | 7.1 | 2.5HP | 270 x 900+75 x 720 |  | 845.6448
| GUD-84Z-H | 8.4 | 3HP | 350 x 900+75 x 800 |  | 1030.1491
| GUD-90Z-H | 9 | 3.2HP | 350 x 900+75 x 800 |  | 1049.3683
| GUD-112Z-H | 11.2 | 4Hp | 350 x 900+75 x 800 |  | 1091.6506
| GUD-142Z-H | 14.2 | 5HP | 350 x 1300+75 x 800 |  | 1222.3411
| GUD-160Z-H | 16 | 6HP | 350 x 1300+75 x 800 |  | 1283.8426
| GUD-224Z-H | 22.4 | 8HP | 470 x 1060 x 1120 |  | 2196.48
| GUD-280Z-H | 28 | 10HP | 470 x 1250 x 1120 |  | 2265.12
| GUD-22Z-L | 2.2 | 0.8HP | 270 x 650+75 x 720 | Канальний тип низького тиску | 661.1405 | 220-240V/1PH/50HZ Дренажний насос – опція; Пульт – опція.
| GUD-28Z-L | 2.8 | 1HP | 270 x 650+75 x 720 |  | 664.9843
| GUD-36Z-L | 3.6 | 1.3HP | 270 x 650+75 x 720 |  | 684.2035
| GUD-50Z-L | 5 | 1.8HP | 270 x 900+75 x 720 |  | 707.2666
| GUD-56Z-L | 5.6 | 2HP | 270 x 900+75 x 720 |  | 761.0803
| GUD-63Z-L | 6.3 | 2.3HP | 270 x 900+75 x 720 |  | 787.9872
| GUD-71Z-L | 7.1 | 2.5HP | 270 x 900+75 x 720 |  | 803.3626
| GUD-84Z-L | 8.4 | 3HP | 350 x 900+75 x 800 |  | 980.1792
| GUD-90Z-L | 9 | 3.2HP | 350 x 900+75 x 800 |  | 995.5546
| GUD-112Z-L | 11.2 | 4Hp | 350 x 900+75 x 800 |  | 1041.6806
| GUD-142Z-L | 14.2 | 5HP | 350 x 1300+75 x 800 |  | 1232.088
| GUD-160Z-L | 16 | 6HP | 350 x 1300+75 x 800 |  | 1238.952
| GUD-224Z-L | 22.4 | 8HP | 470 x 1060 x 1120 |  | 2213.64
| GUD-280Z-L | 28 | 10HP | 470 x 1250 x 1120 |  | 2282.28
| GUD-17Z-T | 1.7 | 0.5HP | 190 x 700 x 447 | Канальний тип ультратонкий | 662.376 | 220-240V/1PH/50HZ Дренажний насос – у комплекті; Пульт – опція.
| GUD-22Z-T | 2.2 | 0.8HP | 190 x 700 x 447 |  | 672.672
| GUD-28Z-T | 2.8 | 1HP | 190 x 700 x 447 |  | 684.2035
| GUD-36Z-T | 3.6 | 1.3HP | 190 x 700 x 447 |  | 707.2666
| GUD-40Z-T | 4.5 | 1.5HP | 190 x 910 x 447 |  | 730.3296
| GUD-50Z-T | 5 | 1.8HP | 190 x 910 x 447 |  | 780.2995
| GUD-56Z-T | 5.6 | 2HP | 190 x 1180 x 447 |  | 799.5187
| GUD-63Z-T | 6.3 | 2.3HP | 190 x 1180 x 447 |  | 826.4256
| GUD-71Z-T | 7.1 | 2.5HP | 190 x 1180 x 447 |  | 853.3325
| GUF-50Z-S | 5 | 1.8HP | 230 x 990 x 680 | Підлогово-стельовий тип (консоль) | 1329.9686 | 220-240V/1PH/50HZ ІЧ пульт у комплекті.
| GUF-56Z-S | 5.6 | 2HP | 230 x 990 x 680 |  | 1368.407
| GUF-63Z-S | 6.3 | 2.3HP | 230 x 990 x 680 |  | 1410.6893
| GUF-71Z-S | 7.1 | 2.5HP | 230 x 990 x 680 |  | 1433.7523
| GUF-84Z-S | 8.4 | 3HP | 230 x 1285 x 680 |  | 1579.8182
| GUF-90Z-S | 9 | 3.5HP | 230 x 1285 x 680 |  | 1599.0374
| GUF-112Z-S | 11.2 | 4HP | 230 x 1285 x 680 |  | 1633.632
| GUF-142Z-S | 14.2 | 5HP | 230 x 1580 x 680 |  | 1860.4186
| GUK-22Z-S | 2.2 | 2.2KW | 315 x 960 x 230 | Настінний тип | 568.8883 | 220-240V/1PH/50HZ ІЧ пульт у комплекті.
| GUK-28Z-S | 2.8 | 2.8KW | 315 x 960 x 230 |  | 572.7322
| GUK-36Z-S | 3.6 | 3.6KW | 315 x 960 x 230 |  | 584.2637
| GUK-40Z-S | 4 | 4.0KW | 315 x 960 x 230 |  | 591.9514
| GUK-50Z-S | 5 | 5.0KW | 315 x 960 x 230 |  | 615.0144
| GUK-56Z-S | 5.6 | 5.6KW | 315 x 1120 x 230 |  | 626.5459
| GUK-63Z-S | 6.3 | 6.3KW | 315 x 1120 x 230 |  | 641.9213
| GUK-71Z-S | 7.1 | 7.1KW | 315 x 1120 x 230 |  | 672.672
| GUK-17ZN-S | 1.7 | 1,7KW | 315 x 960 x 230 | Настінний тип | 582.3529 | 220-240V/1PH/50HZ ІЧ пульт у комплекті.
| GUK-22ZN-S | 2.2 | 2,2KW | 315 x 960 x 230 |  | 584.7059
| GUK-28ZN-S | 2.8 | 2,8KW | 315 x 960 x 230 |  | 589.4118
| GUK-36ZN-S | 3.6 | 3,6KW | 315 x 960 x 230 |  | 601.1765
| GUK-45ZN-S | 4.5 | 4,5KW | 315 x 960 x 230 |  | 608.2353
| GUK-56ZN-S | 5.6 | 5,6KW | 315 x 1120 x 230 |  | 644.7059
| GUK-71ZN-S | 7.1 | 7,1KW | 315 x 1120 x 230 |  | 691.7647
| GUK-84ZN-S | 8.4 | 8,4KW | 315 x 1120 x 230 |  | 769.4118
Аксесуари
Найменування | Живлення |  | Модель | РРЦ, У.Е.
WIRED CONTROLLER | DC 15V（Indoor unit supply） |  | GYXE-M01H | 120.12
| DC 15V（Indoor unit supply） |  | GYXE-VC01 | 125
| DC 15V（Indoor unit supply） |  | GYXE-S01H | 137.28
WIERLESS CONTROLLER | 2 AAA Batteries |  | GYE-Q01 | 34.32
| 2 AAA Batteries |  | GYE-L01 | 34.32
RECEIVER KIT | DC 15V（Indoor unit supply） |  | GYRE-Z01H | 102.96
| DC 15V（Indoor unit supply） |  | GYRE-T03H | 102.96
| DC 15V（Indoor unit supply） |  | GYRE-V02H | 85.8
| DC 15V（Indoor unit supply） |  | GYRE-T02H | 102.96
| DC 15V（Indoor unit supply） |  | GYRE-X01H | 102.96
7 DAY TIMER | Central controller supply/ Indoor unit supply |  | GYDE-E01H | 1201.2
CENTRALIZED CONTROLLER | AC100~240V±10%(50/60Hz) |  | GYJE-H01H | 549.12
| AC 1Φ 220V,50/60Hz |  | GYJE-D02H | 2574
|  |  | GYJM-S01H | 1544.4
| AC 1Φ85~265V 50/60Hz |  | GYJ-J01H | 308.88
| DC 12V |  | GCCS-H128H2C1YM | 8580
| DC 12V |  | GCCS-H128H2C1NM | 5491.2
| DC 12V |  | GCCS-H247R4C1E | 2574
| DC 12V |  | GCCS-H128H2C2NM | 2574
Motion Sensor |  |  | GPS-MACN | 223.08
|  |  | GCM-01E | 257.4
BUILDING MANAGEMENT CONVERTER | AC100~240V±10%(50/60Hz) |  | GC-A64BNP | 39468
| AC100~240V±10%(50/60Hz) |  | GCPC-H2M1C | 1201.2
BRANCH PIPE |  |  | GFQ-052F#E | 51.48
|  |  | GFQ-102F#E | 68.64
|  |  | GFQ-162F#E | 85.8
|  |  | GFQ-242F#E | 137.28
|  |  | GFQ-302F#E | 205.92
|  |  | GFQ-462F#E | 377.52
|  |  | GFQ-682F#E | 549.12
|  |  | GFQ-M142F#E | 137.28
|  |  | GFQ-M282F#E | 168.168
|  |  | GFQ-M452F#E | 240.24
|  |  | GFQ-M562F#E | 274.56
|  |  | GFQ-M692F#E | 326.04
|  |  | GFQ-M902F#E | 411.84
MANIFOLD PIPE |  |  | GFQ-M22F#E | 171.6
|  |  | GFQ-M32F#E | 240.24
|  |  | GFQ-M202F#E | 274.56
|  |  | GFQ-M212F#E | 326.04
|  |  | GFQ-M302F#E | 401.544
|  |  | GFQ-M462F#E | 326.04
|  |  | GFQ-M682F#E | 363.792
Switch Box | 1Ф,220～240V/50/60Hz |  | GCH-160D | 1578.72
|  |  | GHCH-280D | 1750.32
AHU Kits | 1Ф,220～240V/50/60Hz |  | GZX-2.0AEC | 960.96
|  |  | GZX-4.0AEC | 995.28
|  |  | GZX-6.0AEC | 1029.6
|  |  | GZX-10.0AEC | 1063.92
|  |  | GZX-20.0AEC | 1098.24
|  |  | GZX-30.0AEC | 1235.52
PANEL -4 WAY | Indoor unit supply |  | GPE-A-NA | 205.92
PANEL-COMPACT 4 WAY | Indoor unit supply |  | GPE-CR-NA | 164.736
PANEL-1 WAY | Indoor unit supply |  | GP-D-NA | 216.216
| Indoor unit supply |  | GP-E-NA | 257.4
PANEL-2 WAY | Indoor unit supply |  | GP-C-NA | 779.064
| Indoor unit supply |  | GP-F-NA | 1033.032
3D AIR FLOW PANEL | Indoor unit supply |  | GP-DB-NA | 236.808
| Indoor unit supply |  | GP-EB-NA | 250.536
DRAIN PUMP | 1Ф,220V~240V/50Hz~60Hz |  | GPS-162#E | 102.96
| 1Ф,220V~240V/50Hz~60Hz |  | GPS-132#E | 102.96
| 1Ф,220V~240V/50Hz~60Hz |  | GPS-151#E | 137.28
FILTER |  |  | GW-PP1Q | 137.28
|  |  | GW-PP2Q | 137.28
|  |  | GW-PP3Q | 102.96
|  |  | GW-PP4Q | 137.28
|  |  | GW-PP5Q | 120.12
|  |  | GW-PP6Q | 137.28
|  |  | GF-224L-FE | 171.6
|  |  | GF-280L-FE | 188.76
|  |  | GF-40L-ZFE | 137.28
Duct Adapter |  |  | GFL-56CSA | 27.456
Humidity Sensor | DC 5V（Indoor unit supply） |  | GCHR-S01E | 51.48
Air Pure | AC 220V（Indoor unit supply） |  | GJK-ELZA | 89.232
Drain Kit |  |  | GC-01Q | 17.16

## Galactic ККБ
Фото | МОДЕЛЬ | Продуктивність к.с. | Продуктивність |  | Споживана потужність |  | EER /COP | РРЦ, У.Е. | Примітка
|  |  | Охолодження, кВт | Нагрів, кВт | Охолодження, кВт | Нагрів, кВт
Компресорно-конденцаторний блок Galactiс: Спіральні FULL DC-інверторні компресори Mitsubishi Electric, двоступінчасте переохолодження, до 4-x зовнішніх блоків в єдиній системі, плавне регулювання продуктивності - вентилятори з DC-двигунами, авторестарт, подвійна система сепарації мастила (при об'єднанні не потрібні між блоками масловирівнювальні труби), інтелектуальне управління, компактні габарити.
| GUC-76Z-H | 8HP | 22.4 | 25 | 5.25 | 5.62 | 4,27/4,45 | 7591.584 | 380-415V 3PH/ 50HZ
| GUC-96Z-H | 10HP | 28 | 31.5 | 7.31 | 7.61 | 3,83/4,14 | 7991.3434
| GUC-114Z-H | 12HP | 33.5 | 37.5 | 8.57 | 8.89 | 3,91/4,22 | 8775.4867
| GUC-136Z-H | 14HP | 40 | 45 | 11.05 | 11.08 | 3,62/4,06 | 9955.5456
| GUC-154Z-H | 16HP | 45 | 50 | 13.16 | 12.47 | 3,42/4,01 | 10566.7162
| GUC-76Z-SA | 8HP | 22.4 | 25 | 5.21 | 5.77 | 4,3/4,33 | 7632.768 | Full DC inverter 380-415V/3PH/50HZ New Generation cooling under 52℃ heating under -25℃
| GUC-96Z-SA | 10HP | 28 | 31.5 | 7 | 7.59 | 4/4,15 | 7807.8
| GUC-114Z-SA | 12HP | 33.5 | 37.5 | 8.65 | 9.21 | 3,87/4,07 | 8387.808
| GUC-136Z-SA | 14HP | 40 | 45 | 10.53 | 11.72 | 3,8/3,84 | 10059.192
| GUC-154Z-SA | 16HP | 45 | 50 | 12.5 | 13.7 | 3,6/3,65 | 10628.904
| GUC-170Z-SA | 18HP | 50 | 56 | 15.63 | 16.97 | 3,2/3,3 | 13401.96
| GUC-190Z-SA | 20HP | 56 | 63 | 17.9 | 19.87 | 3,13/3,17 | 13892.736
| GUC-212Z-SA | 22HP | 61.5 | 69 | 20.5 | 22.48 | 3/3,07 | 14277.12
| GUC-232Z-SA | 24HP | 68 | 75 | 22.82 | 24.59 | 2,98/3,05 | 15289.56
| GUC-250Z-SA | 26HP | 72.5 | 80 | 24.58 | 26.67 | 2,95/3 | 15907.32
| GUC-272Z-SA | 28HP | 80 | 90 | 27.59 | 30.41 | 2,9/2,96 | 16374.072
| GUC-48Z-DSH2 | 5HP | 14 | 16 | 3.92 | 4.03 | 3,57/3,97 | 5422.56 | 380-415V/3PH/50HZ
| GUC-54Z-DSH2 | 6HP | 15.5 | 18 | 4.44 | 4.74 | 3,49/3,80 | 5525.52
| GUC-76Z-SH | 8HP | 22.4 | 25 | 6.36 | 5.81 | 3,52/4,30 | 6872.7859
| GUC-96Z-SH | 10HP | 28 | 31.5 | 7.8 | 7 | 3,59/4,50 | 7668.4608
| GUC-114Z-SH | 12HP | 33.5 | 37.5 | 10.6 | 10.11 | 3,16/3,71 | 8125.8778
| GUC-38Z-DNH | 4HP | 11.2 | 12.5 | 2.6 | 2.78 | 4,31/4,50 | 4020.6566 | 220-240V/1PH/50HZ
| GUC-48Z-DNH | 5HP | 14 | 16 | 3.46 | 3.71 | 4,05/4,31 | 4066.7827
| GUC-54Z-DNH | 6HP | 15.5 | 18 | 4.21 | 4.47 | 3,68/4,03 | 4132.128
| GUC-28Z-NH | 3HP | 8 | 9.5 | 1.93 | 2.37 | 4,15/4,01 | 2579.2166 | 220-240V/1PH/50HZ
| GUC-34Z-NH | 4HP | 10 | 11.2 | 2.34 | 3.01 | 4,27/3,72 | 2817.5347
| GUC-43Z-NH | 5HP | 12.5 | 14 | 2.98 | 4.15 | 4,19/3,37 | 3313.3901
| GUC-43Z-SH | 5HP | 12.5 | 14 | 3.81 | 3.68 | 3,28/3,8 | 4907.76 | 380-415V/3PH/50HZ
Належність | Найменування | РРЦ, У.Е. | Примітка
AHU Kits | GZX-2.0AEC | 960.96 | 1Ф,220～240V/ 50/60Hz
| GZX-4.0AEC | 995.28
| GZX-6.0AEC | 1029.6
| GZX-10.0AEC | 1063.92
| GZX-20.0AEC | 1098.24
| GZX-30.0AEC | 1235.52
AHU Kits | Номінальна потужність повітрообробної установки, НР | Номінальна потужність повітрообробної установки, кВт.
GZX-2.0AEC | 2 | 5.6
GZX-4.0AEC | 4 | 11.2
GZX-6.0AEC | 6 | 16
GZX-10.0AEC | 8 | 22.4
| 10 | 28
GZX-20.0AEC | 12 | 33.5
| 14 | 40
| 16 | 45
| 18 | 50
| 20 | 56
GZX-30.0AEC | 22 | 61.5
| 24 | 69
| 26 | 73
| 28 | 80
| 30 | 85

## Galactic ТН
| Найменування | Опис | Роздрібна ціна, у.е., у.е.=$
Комплект 4,4 кВт R32
| GHW-044HCDS1 | Зовнішній блок, 4,4 кВт | 2267.616
| GHM-044HCDSAA | Гідромодуль | 3867.864
| Разом |  | 6135.48
Комплект 6 кВт R32
| GHW-060HCDS1 | Зовнішній блок, 6 кВт | 2364.492
| GHM-060HCDSAA | Гідромодуль | 4154.904
| Разом |  | 6519.396
Комплект 8 кВт R32
| GHW-080HCDS1 | Зовнішній блок, 8 кВт | 2472.132
| GHM-080HCDSAA | Гідромодуль | 4621.344
| Разом |  | 7093.476
Комплект 4,4 кВт з накопичувачем R32
| GHW-044HCDS2 | Зовнішній блок, 4,4 кВт | 2267.616
| GHS-044HCDSAA-23 | Гідромодуль із баком 230л | 6035.016
| Разом |  | 8302.632
Комплект 6 кВт з накопичувачем R32
| GHW-060HCDS2 | Зовнішній блок, 6 кВт | 2364.492
| GHS-060HCDSAA-23 | Гідромодуль із баком 230л | 6307.704
| Разом |  | 8672.196
Комплект 8 кВт з накопичувачем R32
| GHW-080HCDS2 | Зовнішній блок, 8 кВт | 2472.132
| GHS-080HCDSAA-23 | Гідромодуль із баком 230л | 6673.68
| Разом |  | 9145.812
Моноблочні теплові насоси
| GHZ-044HCDS1 | Т.Н. 4,4 кВт | 5697.744
| GHZ-080HCDS1 | Т.Н. 8 кВт | 5984.784
АКСЕСУАРИ
HTS-E1000A | Датчик температури води |  | 39.468
HC-T-01M | Датчик температури навколишнього середовища |  | 46.644
HSXE-VC04 | Кімнатний контролер |  | 125.58